## Sheet1
2025-2026年全区商贸领域“今冬明春”安全生产（消防）检查结果公示
序号 | 时间 | 检查对象 | 检查结果 | 是否整改
1 | 2025.12.31 | 贵诚（嘉汇店） | 西侧储存间纸箱堆积 | 是
2 | 2026.1.14 | 亚朵酒店（恒太城） | 针对市安委会反馈问题复查，已整改 | 是
3 | 2026.1.16 | 锦江迎宾馆 | 1、个别灭火器过期；2、消防栓内无检查记录；3、房间内无呼吸器和手电；4、未提供应急演练材料；5、未提供教育培训情况 | 是
4 | 2026.1.16 | 一分利（清泉店） | 1、仓库纸箱未及时清理，没有清理台账；2、安全出口标识不全；3、消防栓被遮挡；4、未提供应急演练材料；5、未提供教育培训情况 | 是
5 | 2026.1.26 | 丽枫酒店 | 1、厨房电箱未接地线；2、微型消防站呼吸器过期；3、未提供应急演练材料；4、安全培训材料没有签到表 | 是
6 | 2026.1.26 | 德邻友居 | 1、消防栓灭火器过期；2、客房没有手电；3、培训材料无签到表；4、应急演练没附签到表和照片 | 是
7 | 2026.1.28 | 商博瑞超市 | 1、配电室电箱电线未全封；2、东侧配电箱堆挂物品；3、冷库内开门丢失 | 是
8 | 2026.1.29 | 善利元超市（珠江路） | 1、消防栓无检查记录；2、电箱下堆积杂物且未接地线；3、西侧杂物间电闸未固定；4、仓库消防栓遮挡；5、未提供应急演练材料；6、未提供教育培训情况 | 是
9 | 2026.1.29 | 江南会酒店 | 1、个别灭火器过期；2、蒸箱没贴高温标志；3、厨房电箱未接地线；4、东仓库电线未穿管；5、未提供应急演练材料；6、未提供教育培训情况 | 是
10 | 2026.2.2 | 爱客天天（东山店） | 1、北侧消防通道堆积杂物；2、仓库明线未穿管；3、仓库消防栓遮挡；4、南侧消防通道堵塞；5、未提供应急演练材料；6、未提供教育培训情况 | 是
11 | 2026.2.2 | 荣神商务宾馆（八中店） | 1、个别灭火器过期；2、房间内无呼吸器和手电；3、未提供应急演练材料；4、未提供教育培训情况 | 是
12 | 2026.2.2 | 格林豪泰酒店（团校） | 1、配电室无标志；2、厨房消防栓无水带、检查记录不完整；3、蒸箱无高温标志；4、应急演练材料无签到表和照片；5、未提供安全培训材料 | 是
13 | 2026.2.2 | 大迈超市（黄河路） | 1、安全出口上锁；2、堆积纸箱没有清理记录；3、未提供应急演练材料；4、未提供教育培训情况 | 是