## 双随机任务
执行单id | 任务要求id | 监督员id1 | 监督员id2 | 监督机构代码 | 单位id | 单位编号 | 被监督单位 | 监督专业 | 监督机构 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 检查/检验项目
FAEE4EC534A38046E053140A10ACC202 | 20230202 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 77418037-5 | 2c9094a28792abb501879391ad19599f | d9d507e1-f5ab-492b-a5c6-4c38d8053583 | 枣庄市洪源供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 农村集中式供水（有检测任务） | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量
FAEE4EC5349C8046E053140A10ACC202 | 20230201 | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 77418037-5 | 2c9094a577ec199d0177fbfc05ef217e | 457da8b9-8159-4a76-887b-c999acbf1ee7 | 山东晟润供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 城市集中式供水（有检测任务） | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量
FAEE4EC534988046E053140A10ACC202 | 20230201 | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 77418037-5 | 2c9094a577ec199d0177fc3990703dbc | 10f9e241-6a99-4097-aedd-92f69a2addcb | 枣庄市汇泉供水有限责任公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 城市集中式供水（有检测任务） | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量
FAEE4EC534958046E053140A10ACC202 | 20230202 | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 77418037-5 | 2c9094a269a3c34e0169a42376c607a1 | 370403150930352063 | 枣庄市邹坞供排水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 农村集中式供水（有检测任务） | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量
FAEE4EC534948046E053140A10ACC202 | 20230202 | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 77418037-5 | 2c9094a57b39aff0017b51d12f2728b3 | 370403130116217759 | 枣庄市陶庄供水有限公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 农村集中式供水（有检测任务） | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量
FAEE4EC5348E8046E053140A10ACC202 | 20230202 | 000000003a9c1288013aaf5a5e945063 | 2c9094922cf9d9e8012d06a67b3f7a9b | 77418037-5 | 2c9094a57b7cb35c017b8140f5654748 | 370403150930352058 | 山东枣庄源丰水业有限公司 | 生活饮用水卫生 | 枣庄市薛城区卫生健康局 | 农村集中式供水（有检测任务） | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 ## 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量