薛环审字〔2020〕B-44
关于周营镇农村人居环境整治及基础设施提升项目环境影响报告表的批复

山东舜地土地开发整理有限公司：

你公司呈报的《周营镇农村人居环境整治及基础设施提升项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于薛城区周营镇，拟投资2000万元，其中环保投资604万元，对周营镇村内道路系统进行提档升级，实施农村道路“户户通”工程21km；新建生态处理系统和农村污水处理站，并修建配套的下水道和排水沟，规整现有管线；整治农村生活垃圾，实施“公厕改造”项目；推进美丽乡村建设，对村庄绿化美化亮化，对现有墙体进行修复整理、装饰美化改善农村生态条件。
项目在符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，根据环评报告结论，在落实本环境影响报告表提出的污染防治措施后，可满足环境保护的要求，从环保角度同意按照报告表中提出的规模、地点、工艺和环境保护对策措施开展项目建设。

项目在运营中须严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施和以下要求：

施工期：①要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《薛城区大气污染防治技术导则》等相关规定，落实相关扬尘治理措施，做到施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。②建筑施工噪声通过采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低施工设备噪声及设置隔声屏障等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的标准要求。③施工期施工人员产生的生活污水依托现有处理设施，施工废水排入临时沉淀池沉淀后回用。④土石方及施工建筑垃圾要按照要求采取清运措施外运后合理处置或综合利用，禁止乱存乱倒；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。⑤针对本项目水土流失的特点，分别制定堆土区临时防护措施、土地整治措施、植物措施等方法，对不可避免的生态影响，造成一定生态损失的要制定生态影响的补偿措施。

针对一村、二村、三村、四村、五村较为集中的村，建设一处农村污水处理站，废水经收集后采用A2O工艺进行处理。对于其他污水产生量较少的村庄，采用生态处理工艺，即“简易格栅+沉淀池+人工湿地/氧化塘”。生活废水处理后排放执行《城市污水再利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准要求，及《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 旱作类要求，用于道路洒水绿化及农灌。
3、一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，全部合理综合利用或安全处置。脱水污泥及生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门进行清运、处理。

4、加强管理，通过选用低噪声设备、加设减振、消声、隔声设备等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。

5、落实报告中的各项环境监测计划及环境管理要求。落实各项防渗措施；制定应急预案，完善应急措施，防止事故发生。
6、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。
三、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响报告报批重新审核。
四、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。
五、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体项目同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入使用。

六、薛城区环境监察大队、周营镇政府负责该项目建设运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年8月14日

主题词：环保  环境影响评价  报告表  批复

抄 送：薛城区环境监察大队、周营镇镇政府、枣庄市环境保护科学研究所有限公司
枣庄市生态环境局薛城分局办公室  2020年8月14日   打印6份
4
1

