薛环审字〔2020〕7号

关于陶庄污水处理厂及配套管网工程

环境影响报告书的批复
陶庄镇人民政府：

你单位呈报的《陶庄污水处理厂及配套管网工程环境影响报告书》（报批版）收悉。经研究，批复如下：

该项目建设地点定于薛城区陶庄镇庵上村东，总投资15921.5万元，厂区占地面积为1.78hm2，服务范围为陶庄镇辖区所产生的生活污水及青岛啤酒厂新厂所产生的工业废水，设计处理规模为20000m3/d。工程内容包括污水处理厂工程及管网工程，污水处理厂工程包括：预处理设施（粗格栅+提升泵+细格栅+沉砂池），生化处理设施（多点进水多点回流改良A2/O生物池），深度处理设施（混凝沉淀+活性炭吸附过滤+次氯酸钠消毒），污泥脱水设施（污泥机械浓缩池+污泥脱水机房），臭气处理设施（生物除臭）。管网工程包括：污水收集管网和尾水排放管网，处理后的尾水部分回用至中科垃圾焚烧发电厂、枣庄八一水煤浆热电厂和陶庄镇人民政府，剩余尾水通过管道排至现有陶庄污水处理厂的现有入河排污口排入蟠龙河。中水回用管网不包含在本项目之内，不新增排污口。

项目在符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，根据环境影响报告书结论及专家评审意见，从环保角度同意你单位按照报告书中所列建设项目的规模、地点、工艺、采用的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。
项目在建设和运营中须严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施和以下要求：

（一）加强施工期环境管理。①要严格执行《山东省扬尘污染防治管理办法》（山东省人民政府令第248号）和《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等相关规定，落实相关扬尘治理措施；②建筑施工噪声通过采取合理安排施工时间、合理布局施工场地、降低施工设备噪声及设置隔声屏障等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的标准要求；夜间施工须征得当地政府主管部门的同意。③施工期施工人员产生的生活污水不得直接外排；生产废水经沉淀澄清处理后回用。④施工建筑垃圾要按照要求采取清运措施外运后合理处置或综合利用，禁止乱存乱倒；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一送往生活垃圾填埋场处理；⑤针对本项目水土流失的特点，分别制定堆土区临时防护措施、土地整治措施、植物措施等方法，对不可避免的生态影响，造成一定生态损失的要制定生态影响的补偿措施。
（二）优化废水处理工艺，完善管网的配套建设，污水处理厂出水水质：COD、氨氮、总磷需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）三类水质标准要求；BOD5需满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求；氟化物排放限值为2mg/L；其余污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。积极探索制定中水回用方案，减少废水外排。

对污水收集、处理、输送系统、污泥贮存场所等要采取严格防渗防腐处理并加强管理维护，防止污染地下水。

按照《山东省排污口环境信息公开技术指南》要求规范废水排放口，建设生物指示池。污水处理厂进、出口须安装水质在线监测装置，并与环保部门联网。
严格落实环评报告中提出的各项大气污染防治措施。加强厂区及其周边绿化，将粗格栅、提升泵站、细格栅、曝气沉砂池、污泥池及污泥脱水间设计为封闭单体，并设置负压收集系统，恶臭气体经收集后通过管道进入生物除臭装置进行处理，最终通过一根15m高的排气筒排放，恶臭浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准。厂界无组织排放恶臭污染物氨和硫化氢的排放浓度需满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4标准要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准要求。
（四）合理布局，选用低噪音设备，对主要噪声源采取严格降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求。

（五）严格落实报告中提出的各项固体废物分类处置和综合利用措施，做到减量化、无害化、资源化。一般固体废物按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准要求，全部合理综合利用或安全处置。如产生危废，需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单标准要求存储，并委托有资质的单位处置。其中生活垃圾、曝气沉砂池产生的砂石以及粗细格栅产生的栅渣由当地环卫部门定期清运，集中处置，污泥脱水后（其含水率降至80%后），运至枣庄八一水煤浆热电有限公司进行焚烧处理。

（六）制定应急预案，完善应急措施，防止事故发生。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)落实环境监测计划，并做好各项环境管理要求。
（七）本项目运营期内执行的环境标准和污染物排放标准如发生变化，应按新标准执行。

（八）本项目如还须依法办理其他批准或备案手续，在法定的各项手续办理齐全后，方能开工建设。
（九） 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等相关要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，制定完整、细致的环境信息公开和公众参与方案，明确参与方式、时间节点等具体要求。建立与周边公众良好互动和定期沟通的机制与平台，畅通日常交流渠道，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报我局备案，经批准后方可实施。
四、根据《中华人民共和国行政许可法》第七十八条之规定，行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的，行政机关不予受理或者不予行政许可，则本文件自动作废。
五、工程建设必须严格执行环境保护“三同时”管理制度。项目竣工后，需按照规定的程序进行竣工环保验收，验收合格后方可正式投运。

六、薛城区环境监察大队、陶庄镇政府负责该项目建设运营期间的环境保护监督检查工作。

2020年8月28日 

主题词：环保  环境影响评价  报告书  批复

抄 送：薛城区环境监察大队、陶庄镇政府、山东省环境保护科学研究设计院有限公司
枣庄市生态环境局薛城分局  2020年8月28日            打印6份
3
1

