





薛政办发〔2026〕7号

关于调整薛城区农村饮用水
水源地保护区的通知

各镇政府、街道办事处，区直有关部门、企事业单位：
为切实加强饮用水水源保护，保障全区居民饮水安全，根据城乡供水发展实际，现将调整后保留的农村饮用水水源地保护区予以公布。请各单位认真履行职责，严格落实水源保护各项措施，确保饮用水水源水质安全。
一、千人以上供水人口农村集中式饮用水水源地
（一）沙沟镇（1个）：潘庄地表水水源地
一级保护区：整个小型水库水域范围以及入库引水渠长度约325m的水面范围（水域）小型水库堤坝内除去水面区域；325m长的水库引水渠水面线两侧50m范围线围成的区域（陆域）。
（二）邹坞镇（2个）：张岭村地下水水源地、墓山村地下水水源地
一级保护区：以取水井为中心，半径30m圆形区域；
二级保护区：以取水井为中心，半径200m圆形区域（一级保护区除外）。
（三）陶庄镇（4个）：奚村地下水水源地、马公村地下水水源地、皇殿地下水水源地、齐湖地下水水源地
一级保护区：以取水井为中心，半径30m圆形区域；
二级保护区：以取水井为中心，半径200m圆形区域（一级保护区除外）。
（四）周营镇（1个）：张场地下水水源地
一级保护区：以取水井为中心，半径30m圆形区域；
二级保护区：以取水井为中心，半径200m圆形区域（一级保护区除外）。
二、千人以下供水人口农村分散式饮用水水源地
（一）邹坞镇（6个）：北安阳、官庄、东尚庄、西尚庄、东山口、西山口地下水水源地
保护区范围：以取水井为中心，半径30m圆形区域。
[bookmark: _GoBack]（二）常庄街道办事处（16个）：卜东、卜西、王庄、小山、吴庄、前洛房、大辛庄、薛庄（王开）、上于、下于、宋庄、水寨、四角楼、孟庄、种楼、大山地下水水源地
保护区范围：以取水井为中心，半径30m圆形区域。
（三）新城街道办事处（1个）：黑峪村地下水水源地。
保护区范围：以取水井为中心，半径30m圆形区域。
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