| 检测项目 |  | 浑浊度（NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L） | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | ≤1 (特殊情况≤3） | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.1，≤0.8 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.9.26 | 区政府 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 0.79 | 0.02 | 29 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 区委 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.81 | 0.02 | 30 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 临城实验小学 | 0.62 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | 0.04 | 21 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 区污水处理厂 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.03 | 33 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 区交通局 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.78 | 0.02 | 28 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 薛城啤酒厂 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.77 | 0.05 | 34 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 左岸春天小区 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.82 | 0.04 | 30 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 区二十九中学 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.02 | 27 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 光明花园 | 0.66 | <5 | 无 | 无 | 0.79 | 0.03 | 35 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.9.26 | 八中南校 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | 0.02 | 33 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检管网末梢水的9项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），管网末梢水受检水样合格率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

薛城区供水公司管网末梢水水质公告

制表：孙 起